|  |  | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- | --- |

199106, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru, E-mail: t3248845@yandex.ru,  texkom@peterstar.ru

| Электростанции SDMO (Франция) от 0,7 кВт до 12 кВт |  |
| --- | --- |

09.02.2017

| ТИП | Мощ-ность | Исполнение |  | Двигатель |  |  | Шум | Вес | Размеры | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230 В | в стандартной | Фирма | Тип | Мощ- | Способ | Бак | Работа |  |  |  |  |
|  |  | комплектации |  |  | ность | пуска |  | на 1 баке | 7м |  | ДхШхВ |  |
|  | kBA |  |  |  | л/с |  | л | ч | Дб | кг | см | y.e. |
| Профессиональные бензиновые электростанции 230 B однофазные |
| PERFORM 3000 | 3.75 | В,К,Зм,Аз,T | Kohler | СН270 | 7 | ручной | 4,1 | 3,1 | 75 | 43 | 65х51х46 | 620 |
| PERFORM 3000 XL | 3.75 | В,К,Зм,Аз,T | Kohler | СН270 | 7 | ручной |  | 3,1 | 75 | 43 | 65х51х46 | 720 |
| HX 3000 | 3.75 | В,К,Зм,Аз,T | Honda | GX 200 | 6,5 | ручной | 3,6 | 2,7 | 75 | 41 | 59x46x43 | 670 |
| TECHNIC 3000 | 3.75 | В,К,Зм,Аз,T | Kohler | СН270 | 7 | ручной | 13 | 10 | 75 | 46 | 65х51х46 | 750 |
| HX 4000 | 5.0 | В,К,Зм,Аз,T | Honda | GX 270 | 9 | ручной | 6 | 3,2 | 73 | 56 | 72x56x49 | 940 |
| PERFORM 4500 | 5.25 | В,К,Зм,Аз,T | Kohler | СН395 | 8,5 | ручной | 7,3 | 3,5 | 74 | 66 | 81х56х59 | 830 |
| PERFORM 4500 XL | 5.25 | В,К,Зм,Аз,T | Kohler | СН395 | 8,5 | ручной | 18 | 11 | 74 | 67 | 81х56х59 | 990 |
| TECHNIC 4500 | 5.25 | В,К,Зм,Аз,T | Kohler | СН395 | 8,5 | ручной | 20 | 12 | 74 | 73 | 81х56х59 | 1050 |
| HX 6000 | 7.5 | В,К,Зм,Аз,T | Honda | GX 390 | 13 | ручной | 6,5 | 2,7 | 74 | 79 | 77x57x59 | 1250 |
| PERFORM 6500 | 8,15 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH440 | 15 | ручной | 7,3 | 7 | 75 | 86 | 81x55,5x59 | 1170 |
| PERFORM 6500 XL | 8,15 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH440 | 15 | ручной | 18 | 7 | 75 | 87 | 81x55,5x59 | 1300 |
| TECHNIC 6500 E | 8,15 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH440 | 15 | э/старт | 18 | 7 | 75 | 95 | 81x55,5x59 | 1680 |
| TECHNIC 6500 E M | 8,15 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH440 | 15 | э/старт | 18 | 7 | 75 | 95 | 81x55,5x59 | 2050 |
| TECHNIC 10000 E | 12.5 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH 640S | 20 | э/старт | 35 | 8,3 | 78 | 139 | 89x57x77 | 3550 |
| Профессиональные дизельные электростанции 230 B однофазные |
| DIESEL 4000 | 4.25 | В,К,Аз,У,Т | Kohler | KD350 | 7 | ручной | 4,3 | 4,8 | 85 | 70 | 81x56x59 | 1600 |
| DIESEL 4000 E XL | 4.25 | В,К,Аз,У,Т | Kohler | KD350 | 7 | э/старт | 16 | 17,8 | 85 | 84 | 81x56x59 | 2200 |
| DIESEL 6000 E XL | 6.5 | В,К,Аз,У,Т | Kohler | KD440E | 10 | э/старт | 16 | 13 | 85 | 103 | 81x56x59 | 2500 |
| DIESEL 6000 E XL M | 6.5 | В,К,Аз,У,Т | Kohler | KD440E | 10 | э/старт | 16 | 13 | 85 | 103 | 81x56x59 | 2780 |
| DIESEL 10000 E XL | 11.25 | В,К,Аз,У,Т | Kohler | KD425-2 | 19 | э/старт | 35 | 16,5 | 86 | 162 | 89x57x77 | 4800 |
| DIESEL 10000 E R05 | 11.25 | В,К,Аз,У,Т | Kohler | KD425-2 | 19 | э/старт | 35 | 16,5 | 86 | 163 | 89x57x77 | 5600 |
| Профессиональные дизельные электростанции с пониженным шумом 230 B |  |
| ТИП | Мощность | Исполнение |  | Двигатель |  |  | Шум | Вес | Размеры | Цена |
|  |  | в стандартной | Фирма | Тип | Мощ- | Способ | Бак | Работа |  |  |  |  |
|  | кВА | комплектации |  |  | ность | пуска |  | на 1 баке | 7м |  | ДхШхВ |  |
|  | 3ф/1ф |  |  |  | л/с |  | л | ч | Дб | кг | см | y.e. |
|  |  | Профессиональные бензиновые электростанции 380 / 230 B трехфазные |  |
| HX 7500T | 7,5/2,9 | В,К,Зм,Аз,T | Honda | GX 390 | 13 | ручной | 6,5 | 2,7 | 74 | 80 | 77x57x59 | 1450 |
| HX 7500T, 3Ф-220В\380В | 7,5/2,9 | В,К,Зм,Аз,T | Honda | GX 390 | 13 | ручной | 6,5 | 2,7 | 74 | 80 | 77x57x59 | 1520 |
| TECHNIC 9000ТE | 9/4,6 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH15 | 15 | э/старт | 35 | 12 | 76 | 83 | 89x57x77 | 2050 |
| TECHNIC 15000TE | 13,75/4,6 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH 640S | 20 | э/старт | 35 | 8,3 | 78 | 165 | 89x57x77 | 3700 |
| TECHNIC 20000TE | 20/4,7 | В,См,К,Зм,Аз,T,З | Kohler | CH 940S | 34 | э/старт | 35 | 6,3 | 78 | 188 | 94x57x90 | 5550 |
| Профессиональные дизельные электростанции 380 / 230 B трехфазные |
| DIESEL 6500TE XL | 6,5/2,9 | В,См,К,Аз,З | Kohler | KD440E | 10 | э/старт | 16 | 13 | 85 | 105 | 81х56х59 | 2900 |
| DIESEL 6500TE XL M | 6,5/2,9 | В,См,К,Аз,З | Kohler | KD440E | 10 | э/старт | 16 | 13 | 85 | 105 | 81х56х59 | 3050 |
| DIESEL 15000TE XL | 12,5/4,6 | В,См,К,Аз,З,Т | Kohler | KD425-2 | 19 | э/старт | 35 | 16,5 | 86 | 169 | 89x57x77 | 4900 |
| DIESEL 20000TE XL | 19/4.7 | В,См,К,Аз,З,Т | Kohler | KD625-2 | 22 | э/старт | 35 | 9 | 86 | 311 | 118х66х93 | 7300 |
| Тележный комплект 3-6 (RKB1) | 120 |
| Тележный комплект 6-9 (RKB2) | 120 |
| VERSO 50M 40A(автоматический коммутатор нагрузки 40А(однофазный) |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| VERSO 50M 100A(автоматический коммутатор нагрузки 100А(однофазный) | 790 |
| VERSO 50T 25A(автоматический коммутатор нагрузки 25А(трехфазный) | 610 |
| VERSO 50T 40A(автоматический коммутатор нагрузки 40А(трехфазный) | 660 |

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»

199106, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru, E-mail: texkom@peterstar.ru