|  |  | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- | --- |

199026, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru, E-mail: texkom@peterstar.ru

Электростанции SDMO (Франция)          SDMO

от 275 кВA до 630 кВA

| Модель | Мощность | Ток А | Двигатель Volvo Penta | Мощн. двигат. kWm | Расход топлива 75% нагрузки л/ч | Бак л | Вес кг | Размеры ДхШхВ см | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | резервн. кВА | пост. кВA | резервн. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанции 400/230 В (3-фазные) 50 Гц 1500об/мин |
| V 220K | 220 | 200 | 176 | 320 | TAD 733 GE | 200 | 32,5 | 340 | 1850 | 290х130х169 | 32946 |
| V 275K | 275 | 250 | 220 | 361 | TAD 734 GE | 217 | 42,6 | 390 | 2250 | 290х130х169 | 40494 |
| V 350K | 350 | 318 | 280 | 505 | TAD 941 GE | 322 | 51 | 470 | 2850 | 316х134х176 | 44880 |
| V 375K | 375 | 341 | 300 | 530 | TAD 941 GE | 322 | 52 | 470 | 2900 | 316х134х176 | 47226 |
| V 410K | 413 | 375 | 330 | 541 | TAD 1241 GE | 323 | 55 | 470 | 3190 | 316х134х181 | 53652 |
| V 440K | 440 | 400 | 352 | 577 | TAD 1242 GE | 352 | 59,5 | 470 | 3238 | 316х134х181 | 56304 |
| V 500K | 500 | 455 | 400 | 650 | TAD 1640 GE | 392 | 69,2 | 500 | 3470 | 347х163х207 | 66300 |
| V 550K | 550 | 500 | 440 | 722 | TAD 1641 GE | 430 | 75,4 | 500 | 3600 | 347х163х208 | 72420 |
| V 630K | 630 | 573 | 504 | 800 | TAD 1642 GE | 485 | 85 | 610 | 3740 | 347х163х209 | 84252 |
| V 700K | 700 | 630 | 560 | 990 | TAD 1643 GE | 500 | 95 | 610 | 3740 | 347х163х209 | 103530 |
| Электростанции в шумозащитных корпусах 400/230 В (3-фазные) 50 Гц 1500об/мин |
| V 220K Silent | 220 | 200 | 176 | 320 | TAD 733 GE | 200 | 32,5 | 340 | 3200 | 400х138х213 | 38964 |
| V 275K Silent | 275 | 250 | 220 | 361 | TAD 734 GE | 217 | 42,6 | 390 | 3200 | 400х138х213 | 49266 |
| V 350K Silent | 350 | 318 | 280 | 505 | TAD 941 GE | 322 | 51 | 470 | 2850 | 448х141х243 | 54978 |
| V 375K Silent | 375 | 341 | 300 | 530 | TAD 941 GE | 322 | 52 | 470 | 3910 | 448х141х243 | 57120 |
| V 410K Silent | 413 | 375 | 330 | 541 | TAD 1241 GE | 323 | 55 | 470 | 4320 | 448х141х243 | 63546 |
| V 440K Silent | 440 | 400 | 352 | 577 | TAD 1242 GE | 352 | 59,5 | 470 | 4320 | 448х141х243 | 66300 |
| V 500K Silent | 500 | 455 | 400 | 650 | TAD 1640 GE | 392 | 69,2 | 500 | 4660 | 503х156х243 | 77724 |
| V 550K Silent | 550 | 500 | 440 | 722 | TAD 1641 GE | 430 | 75,4 | 500 | 4800 | 503х156х243 | 83844 |
| V 630K Silent | 630 | 573 | 504 | 800 | TAD 1642 GE | 485 | 85 | 610 | 5300 | 503х156х266 | 100368 |
| V 700K Silent | 700 | 630 | 560 | 990 | TAD 1643 GE | 500 | 95 | 610 | 5300 | 503х156х266 | 119748 |

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»

199026, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru, E-mail: texkom@peterstar.ru